娄底职业技术学院

图书馆老书架装饰改造项目

采

购

需

求

2025年12月

娄底职院图书馆旧书架装饰改造项目采购需求

- 一、项目概述

为充分利用老图书馆的部分旧书架，拟对搬入新图书馆的100列旧书架进行装饰美化，对旧书架用板材予以改造，使旧书架与新购置的书架基本配套协调美观。

- 二、采购预算控制价：4.98万元。

- 三、采购方式：询价采购。

- 四、采购要求

- 1、材质与规格：侧护板采用高压层积防火板（HPL）。板材厚度≥14mm，宽度≥450mm，高度2200mm，最后以旧书架安装的实际需要数为准。侧护板上设置架标框。顶边线条≥25mm厚，下饰板≥14mm厚，宽度均以遮盖合适尺度为准。边角打磨圆滑，颜色线条拼合细密，油漆和板材符合国家环保标准，胶粘剂采用优质原胶，无刺激性气味。改造完成后按图书馆要求在指定位置安装摆放好。投标书中须提供防火板的品牌和厚度。

- 2、数量：3组1列的书架有4列，4组1列的书架有96列。

- 3、服务要求：中标人按国家规定实行“三包”服务，在质保期1年内出现质量问题时，中标人负责对商品免费或维修更换。要求8小时内响应，2天内解决到位。

- 4、报价要求：总价不能超过项目预算控制价。

- 五、投标人基本资质要求

投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 六、交货时间、地点及方式

1、交货时间：中标人须于合同签订后10日内完成项目内容。

2、交货地点：娄底职业技术学院新图书馆。

3、交货方式：中标方完工须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

- 七、付款方式

1、本项目设履约保证金（合同金额5%），签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、竣工验收合格三个月内支付总合同款项。

图书馆

2025年12月15日