宿舍区及综合办公楼档案室消防设施项目

采

购

需

求

保卫处

2025年11月

宿舍区及综合办公楼档案室消防设施

项目采购需求

- 一、项目名称：宿舍区及综合办公楼档案室消防设施项目

二、预算控制价：¥50244.00

三、采购方式：询价采购

- 四、项目概况：宿舍区及综合办公楼档案室消防设施项目是一个器材采购及维修整改项目。对宿舍区域消防疏散指示、应急照明及线路维修更换，综合办公楼档案室配置二氧化碳灭火器、安装智能NB无线烟感。

五、资格条件

1、供应商的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(附件3)。

2、供应商特定资质条件：

供应商必须具备消防器材销售、消防技术服务经营范围。

- 六、采购货物要求

| 序号 | 名称 | 特种描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急灯 | - 含安装 | 具 | 233 | 60 | 13980 |  |
| 2 | 疏散指示牌/安口 | - 彩钢 - 2.应急时间：90分钟 - 3.含安装 | 块 | 325 | 70 | 22750 |  |
| 3 | 消防应急灯安装 | - 脱落安装 | 具 | 31 | 15 | 465 |  |
| 4 | 安全出口/疏散指示牌安装 | - 脱落安装 | 块 | 35 | 15 | 465 |  |
| 5 | 消防栓门 | - 不锈钢门 - 2、拆旧装新 | 扇 | 1 | 198 | 198 |  |
| 6 | 线路检修 | - 1栋、2栋、4栋、16栋线路无电检修 | 栋 | 4 | 4000 | 4000 | 根据实际使用的工时、更换或消耗的材料等计算 |
| 7 | 集中电源备电 |  | 组 | 1 | 500 | 500 |  |
| 8 | 智慧NB无线烟感 | 1.通讯标准：NB 2. 服务年限：3年 - 3.能接入学校现有智慧消防报警平台（拓宝） | 只 | 16 | 180 | 2880 | 综合楼档案室808、802、801、806、805、807、810、配电房各2具 |
| 9 | 排污泵 | - 功率：2.2KW - 拆除与安装 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 10 | 二氧化碳灭火器 | - 1.型号：MT/2（通用型号） - 2.安装 | 具 | 16 | 110 | 1760 | 综合楼808室4具、802、801、806、805、807、810室各2具 |
| 11 | 灭火器箱 | - 规格：2具装 - 大红圆弧形 | 只 | 8 | 58 | 464 |  |
| 12 | 防毒自救面罩 | - 含安装 | 只 | 36 | 49.5 | 1782 | 综合楼808室4具、802、801、806、805、807、810室各2只,消防演习20只 |
| 13 | 辅材 | - 绝缘胶、螺钉、黄腊管等辅材 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 人民币大写：伍万零贰佰肆拾肆元整 |  |  |  |  | 50244 |  |
| 以上价格含材料、运输、安装，工伤保险、含税等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.消防应急灯，应急工作时间不低于90分钟。产品质量符合国家标准，提供3C认证标签，产品合格证。

2.疏散指示牌，应急工作时间不低于90分钟。产品质量符合国家标准，提供3C认证标签，产品合格证。

3.干粉灭火器为，产品质量符合国家标准，提供3C认证标签，产品合格证。

4.二氧化碳灭火器为MT/2型（通用型号），产品质量符合国家标准，提供3C认证标签，产品合格证。

5.集中电源备电需适配现场品牌型号。

6.智慧NB无线烟感（能接入现学院拓宝智慧消防监控平台）。

7.本项目包含车辆运输，材料，人工安装，工伤保险，税费等一切费用。供应商承担合同期间的一切安全责任。

- 七、质量与特别要求

1、本项目质保期为一年，质保期内因产品本身质量问题，中标方免费提供配件和维修，人为损坏因素除外。必须满足国家相关产品设计、制造及其他强制性检验检测合格要求，符合国家相关技术规范；

2、因学校现有智慧消防为拓宝平台，产品能兼容智慧消防监控运维平台。

3、为考虑产品的售后与服务，供应商必须在本地有实体门店及优质的售后团队，售后到达现场响应时间为半小时。

4、投标人在对本次投标过程中所发生的投标行为、人员安全及技术、成本费用等一切责任负责，招标人无需承担相关责任；

- 5、投标人在投标前可自行到现场查勘，了解学校实际安装施工安

- 全要求，不得影响学校正常教学并确保学生安全，费用及安全责任自负。

八、交货时间、地点及方式

1、中标人需于合同签订后20日内完成项目的全部内容。

2、交货地点：宿舍区及综合办公楼档案室。

3、交货方式：中标人货物进场进行初验，安装完工后，进行合格验收，中标人承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

九、付款方式

1、本项目验收合格后一个月内按合同款项一次性付清。

2、本项目设履约保证金：贰仟伍佰元整（2500元），合同签订前交付，验收合格后无其它问题，一个月内无息退还。

娄底职院保卫处

2025年11月19日