附件2

宿舍区及综合办公楼档案室消防设施采购项目报价表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 控制 单价（元） | 控制总价小计（元） | 分项单价报价 | 分项总价报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急灯 | 含安装 | 具 | 233 | 60 | 13980 |  |  |  |
| 2 | 疏散指示牌/安口 | - 1.彩钢 2.应急时间：90分钟 3.含安装 | 块 | 325 | 70 | 22750 |  |  |  |
| 3 | 消防应急灯安装 | - 脱落安装 | 具 | 31 | 15 | 465 |  |  |  |
| 4 | 安全出口/疏散指示牌安装 | - 脱落安装 | 块 | 35 | 15 | 465 |  |  |  |
| 5 | 消防栓门 | - 不锈钢门 2.拆旧装新 | 扇 | 1 | 198 | 198 |  |  |  |
| 6 | 线路检修 | - 1栋、2栋、4栋、16栋线路无电检修 | 栋 | 4 | 4000 | 4000 |  |  |  |
| 7 | 集中电源备电 |  | 组 | 1 | 500 | 500 |  |  |  |
| 8 | 智慧NB无线烟感 | 1.通讯标准：NB。2. 服务年限：3年。3.接入学校现有智慧消防报警平台（拓宝） | 只 | 16 | 180 | 2880 |  |  |  |
| 9 | 排污泵 | - 功率：2.2KW 拆除与安装 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 10 | 二氧化碳灭火器 | - 1.型号：MT/2（通用型号） 2.安装 | 具 | 16 | 110 | 1760 |  |  |  |
| 11 | 灭火器箱 | - 1.规格：2具装 2.大红圆弧形 | 只 | 8 | 58 | 464 |  |  |  |
| 12 | 防毒自救面罩 | - 包安装 | 只 | 36 | 49.5 | 1782 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | - 绝缘胶、螺钉、黄腊管等辅材 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 50244 |  |  |  |

备注：1、包括运输一切风险、责任和费用。

2、总价不能超过预算控制价，分项报价不能超过分项控制价。并注明厂家、产地、型号规格等。

公司名称：                                            盖章：