附件2

实验实训室消防烟雾报警项目报价表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 控制 单价（元） | 控制总价小计（元） | 分项单价报价 | 分项总价报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能独立式光电感烟火灾探测报警器 | - 1、品牌/型号： - （1）拓宝/TCN2010 - （2）赛特威尔G506D5B - （3）海湾3040NB 2、含4G卡流量费3年 | 个 | 420 | 160 | 67200 |  |  |  |
| 2 | 设备安装/系统编码 |  | 点 | 420 | 20 | 8400 |  |  |  |
| 3 | 智慧消防报警系统平台服务/运维值守 | 由智慧消防公司后台24小时值守，负责火警及故障信息监测处置，并及时通知甲方实验室相应负责人/管理人，保卫处 | 年 | 3 | 8400 | 25200 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 100800 |  |  |  |

备注：1、包括运输一切风险、责任和费用。

2、总价不能超过预算控制价，分项报价不能超过分项控制价。并注明厂家、产地、型号规格等。

公司名称：                                            盖章：