娄底职业技术学院校园充电桩建设、运营及服务项目

采

购

需

求

后勤服务中心

2025年10月

娄底职业技术学院校园充电桩建设、运营及服务项目

采购需求

- 一、项目概况：

- 为积极响应国家“双碳”战略，满足学校日益增长的新能源车辆充电需求，打造安全、便捷、智能的校园充电服务体系，现准备与有资质的能源公司合作，由能源公司投资在校园内建设22个汽车充电桩（包括1台快充桩和21台慢充桩）以及220个电动摩托车充电端口，充电桩数量可根据后续学校需求，随时进行扩建。

- 二、建设安装地点：

- 在选址布局方面，将依据校园交通流线、停车习惯和电力供应条件，选择交通便利、停车资源相对充裕的区域进行建设。优先设置在教学楼附近、行政办公区周边以及生活区等地点，同时确保不影响正常交通通行和应急通道畅通。每个充电位置将按照标准规格建设，配备清晰的指示标识和必要的安全提醒，营造有序的充电环境。本次汽车充电桩选定位置为：综合校区：综合楼前坪右侧新建汽车充电桩6个（1台快充桩和5台慢充）、科技楼前新图书馆后停车位安装汽车充电桩5台、南苑学生食堂东侧新建汽车充电桩6台、医卫校区理实楼西侧生态停车位汽车充电桩5台；电动摩托车充电桩具体位置见附件。

- 三、收费标准：

- 采用“电费 + 服务费”的价费分离模式。其中，电费部分根据学校转供电的实际成本核定，按用电量收取；服务费则用于弥补充电设施的运营与维护成本，其中汽车充电服务费不得高于0.30元/度，电动自行车充电服务费不得高于1元/度，最终定价以招标确定双方约定为准。

- 充电桩需支持多种支付方式，包括扫码支付（微信、支付宝）等，满足不同用户群体的支付习惯，系统须提供清晰的计费说明和消费明细。

- 四、合作年限：五年

- 五、采购方式：询价采购

- 六、资质条件及要求：

- 1、一般资质条件

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交。如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

2、特定资质条件：投标方的营业执照营业范围需包含“电动汽车充电基础设施运营”；投标方需为在湖南省发改委备案的能源企业；投标方需具备类似案例，案例中需包含汽车充电桩与电动摩托车充电桩同时建设的相关内容，需提供合作合同备查；因涉及电力施工，投标方需有承装电力设施许可证。

3、投标方提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

4、本项目不接受联合体投标。

七、建设时间：

中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

八、相关要求：

中标方作为项目的投资方、建设方和运营方，必须严格按照国家规范，对充电设施的生命周期及安全承担主体责任，确保师生和校园财产的安全，相关要求如下：

1.按照本市充电设施建设的管理规定和技术要求，保障充电设施功能稳定、安全，接受行业主管部门的监督和考核，公布监督电话。

2.在醒目位置公示收费标准，按照公示的充电收费标准收费；

3.自觉维护充电设施场地和出入通道各种道板、窨井盖、路沿石等设施；

4.禁止停放装有易燃、易爆、有毒、有害等危险物品或者其他违禁物品的车辆。

5.保障充电设施安全，协调相关单位做好定期维修保养，确保用电安全和使用安全。

6.严格遵守充电设施建设、运营的相关法律法规和政策性文件。

7.自行负责因充电设施设置和运行产生的安全事故和矛盾纠纷，并承担因此引发的法律责任及后果。

8.未经市场监管部门同意，不擅自变更充电设施公司主体名称、注销充电设施公司主体；如已办理变更或者注销手续，及时到备案登记部门进行报备。

9.如因设施设置等问题，遇到投诉问题，中标方需积极主动对接，负责妥善处理到位。

10.中标方不允许对外宣传学校装有充电桩，校内充电桩不提供对外服务，且APP充电服务不能上传显示到地图导航软件及其他各种软件中。

11.综合校区综合楼前坪右侧汽车充电桩停车位及南苑学生食堂东侧汽车充电桩停车位由中标方负责建设，停车位建设的所有费用由中标方负责，学校只负责提供规划场地。

12、定期维护要求：

12.1为确保充电桩的正常运行，延长设备使用寿命，由中标方全面负责设施设备的维护保养。

12.2中标方必须组建专业的本地化运维团队，负责充电设施的日常维护、故障检修和用户支持。运维人员将具备专业技能，定期参加充电桩专业知识培训，提高其专业技能和故障处理能力。

12.3每季度进行一次全面检查，包括外观、电气系统、充电接口、控制系统、电池系统和环境检查，确保设备各部件得到充分维护。

12.4中标方还需建立快速响应机制，确保故障能在最短时间内得到处理。一旦出现故障，运维团队将快速到达现场处理，最大限度减少停机时间。同时，配备充足的备品备件，缩短维修等待时间，确保充电桩尽快恢复正常运行。

后勤服务中心

2025年10月20日

附件1：

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码：                          注册登记机构：

日期：                              有效期：

注册资本：                          地址：                          经济行业：                          经济性质：

法定代表人(负责人)姓名(签字)          授权代表人姓名(签字)：

身份证号：                            身份证号：

手机号:                               手机号: